Приложение 1

к техническому заданию на разработку

инвестиционной программы ООО «АкваСервис»

за счет платы за сброс загрязняющих веществ

в составе сточных вод сверх установленных

нормативов состава сточных вод и платы за

негативное воздействие на работу централизованной

системы водоотведения на 2026 год

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения общества с ограниченной ответственностью ООО «АкваСервис»

| № пп | Наименование мероприятия, адрес | Вид работ | Сроки проведения работ |  | Основные технические характеристики |  | Объем инвестиций, тыс. руб |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание | мощность, протяженность, производительность | единица измерения | 2027 г. | 2028г. | 2029 г. |  |

Приложение 2

к техническому заданию на разработку

инвестиционной программы ООО «АкваСервис»

за счет платы за сброс загрязняющих веществ

в составе сточных вод сверх установленных

нормативов состава сточных вод и платы за

негативное воздействие на работу централизованной

системы водоотведения на 2026 год

### Перечень мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Объекты централизованной системы, адрес | Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | Реконструкция системы механической очистки сточных вод (первичный отстойник № 1) | КОС-3, Иркутская обл., расположенные в северо-восточной части города Усолье-Сибирское | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0% | 0% |  | 0% | 0% |
|  |  |  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, % | 29% | 29% |  | 20% | 20% |
| 2 | Реконструкция системы механической очистки сточных вод (первичный отстойник № 3) | КОС-3, Иркутская обл., расположенные в северо-восточной части города Усолье-Сибирское | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | Отбор проб не осуществляется. Данный отстойник законсервирован. |  |  |  |  |
|  |  |  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, % |  |  |  |  |  |
| 3 | Модернизация системы обеззараживания (хлорирования) очищенных сточных вод | КОС-3, Иркутская обл., расположенные в северо-восточной части города Усолье-Сибирское | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0% | 0% |  | 0% | 0% |
|  |  |  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, % | 38% | 38% |  | 29% | 29% |  |
| 4 | Модернизация системы управления насосного оборудования по перекачке стоков с установкой частотного преобразователя | КНС-1, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, пер. Курортный | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0,867 | 0,867 |  | 0,867 | 0,867 |  |
|  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0,446 | 0,446 |  | 0,223 | 0,223 |  |