Утверждено:

Приложение

к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское

от 21.01.2026 №68-па

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ КОНЦЕССИОНЕРА ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЮ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ" НА 2026-2052 ГОДЫ

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Основаниями для разработки технического задания на разработку инвестиционной программы концессионера по реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2026-2052 годы (далее – инвестиционная программа) являются:

1.1 Федеральный Закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

1.2 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях"

1.3 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.4 Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 (далее Постановление № 641);

1.5 Приказ Минстроя России от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;

1.6 Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2023-2042 годы, утвержденная решением Думы города Усолье-Сибирское от 30.11.2023 г. № 89/8;

1.7 Постановление администрации города Усолье-Сибирское №2097-па от 19.11.2025 г. «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»;

1.8 Обращение ООО «АкваСервис о разработке инвестиционной программы в соответствии с пунктом 6 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. ЗАКАЗЧИК РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

2.1 Администрация города Усолье-Сибирское.

3. РАЗРАБОТЧИК ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

3.1 Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское.

4. РАЗРАБОТЧИК ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

4.1 Общество с ограниченной ответственностью «АкваСервис», наделенное статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения с установленной зоной деятельности – территория муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Цели Инвестиционной программы:

- повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения существующих потребителей;

- обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения вновь вводимых объектов.

5.2. Задачи Инвестиционной программы:

- обеспечение необходимого уровня мощности и пропускной способности централизованных систем водоснабжения и водоотведения для обеспечения технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства;

- обеспечение надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- разработка плана мероприятий по модернизации или реконструкции существующих централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

- обоснование мероприятий по модернизации или реконструкции существующих централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

- определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования мероприятий по модернизации или реконструкции существующих централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения;

- модернизация или реконструкция существующих систем холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным планом мероприятий;

- обеспечение надежности и качества систем холодного водоснабжения и водоотведения.

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

6.1 Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением № 641 и настоящему техническому заданию.

6.2 Структура инвестиционной программы:

6.2.1 Паспорт Инвестиционной программы, включая плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения (таблица 1 к настоящему техническому заданию);

6.2.2 Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, в том числе:

- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем);

- займы и кредиты или прочие источники;

6.2.3 Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения (таблица 2 к настоящему техническому заданию).

6.2.3 Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов, централизованных системы водоотведения (таблица 3 настоящему техническому заданию)

6.2.4 Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

6.2.5 Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

6.2.6 График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов, централизованных системы водоотведения в эксплуатацию;

6.2.7 Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы;

6.2.8 Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

6.2.9 Мероприятия Инвестиционной программы в перечне мероприятий должны быть разделены на группы мероприятий (при необходимости в соответствии с п. 10.1 раздела 3 Постановления № 641).

6.2.10 Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации.

6.2.11 Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы.

6.2.12 Пояснительная записка, включающая в себя:

- общую характеристику деятельности ООО «АкваСервис»;

- цели и задачи Инвестиционной программы в соответствии с утвержденной Схемой водоснабжения и водоотведения;

- краткое описание мероприятий Инвестиционной программы.

7. СОГЛАСОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Проект инвестиционной программы направляется ООО «АкваСервис» в администрацию города Усолье-Сибирское и в исполнительный орган в области государственного регулирования тарифов

Орган регулирования в течение 30 календарных дней со дня получения представленных документов рассматривает проект инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию и проводит проверку обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей.

8. ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

Приложения к настоящему постановлению опубликованы в сетевом издании «Официальный сайт администрации города Усолье-Сибирское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.usolie-sibirskoe.ru, в разделе «Нормативная база», подраздел «Официальное опубликование».

Приложение к техническому заданию на разработку инвестиционной программы концессионера по реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на 2026-2052 годы

Таблица 1

Таблица 1.1. В сфере водоснабжения:

| Наименование показателей | Ед. изм. | Период действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). | ед./км | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  |
|  |  | 0,167 |  | 0,166 |  | 0,166 |  | 0,166 |  | 0,165 |  | 0,165 |  | 0,165 |  | 0,164 |  | 0,164 |  | 0,163 |  | 0,163 |  | 0,163 |  | 0,162 |  | 0,162 |  |
|  |  | 2040 |  | 2041 |  | 2042 |  | 2043 |  | 2044 |  | 2045 |  | 2046 |  | 2047 |  | 2048 |  | 2049 |  | 2050 |  | 2051 |  | 2052 |  | 2053 |  |
|  |  | 0,162 |  | 0,161 |  | 0,161 |  | 0,161 |  | 0,160 |  | 0,160 |  | 0,159 |  | 0,159 |  | 0,159 |  | 0,158 |  | 0,158 |  | 0,158 |  | 0,157 |  |  |  |
| Показателями энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | % | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  | 2037 |  | 2038 |  | 2039 |  |
|  |  | 17,15 |  | 17,11 |  | 17,08 |  | 17,04 |  | 17,00 |  | 16,96 |  | 16,93 |  | 16,89 |  | 16,85 |  | 16,82 |  | 16,78 |  | 16,74 |  | 16,70 |  | 16,67 |  |
|  |  | 2040 |  | 2041 |  | 2042 |  | 2043 |  | 2044 |  | 2045 |  | 2046 |  | 2047 |  | 2048 |  | 2049 |  | 2050 |  | 2051 |  | 2052 |  |  |  |
|  |  | 16,63 |  | 16,59 |  | 16,56 |  | 16,52 |  | 16,48 |  | 16,45 |  | 16,41 |  | 16,37 |  | 16,33 |  | 16,30 |  | 16,26 |  | 16,22 |  | 16,19 |  |  |  |

Таблица 1.2. В сфере водоотведения:

| Наименование показателей | Ед. изм. | Период действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и засоров на канализационных сетях в расчете на протяженность канализационных сетей (ед./км) | ед./км | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 |
|  |  | 3,765 | 3,758 | 3,751 | 3,744 | 3,737 | 3,730 | 3,723 | 3,716 | 3,709 | 3,702 | 3,695 | 3,688 | 3,681 | 3,674 |
|  |  | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 |  |
|  |  | 3,667 | 3,660 | 3,653 | 3,646 | 3,638 | 3,631 | 3,624 | 3,617 | 3,610 | 3,603 | 3,596 | 3,589 | 3,582 |  |

Таблица 2

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной           системы  водоотведения общества с ограниченной ответственностью ООО «АкваСервис»

| № пп | Наименование мероприятия, адрес | Вид работ | Сроки проведения работ |  | Основные технические характеристики |  | Объем инвестиций, тыс. руб | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание | мощность, протяженность, производительность | единица измерения | 2026 г. |  |

Таблица 3

Перечень мероприятий

по модернизации или реконструкции существующих объектов

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (местоположение объекта) | Описание и основные характеристики мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |
| 1.1. | Сооружение водовод верхней зоны по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до проспекта Химиков | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до проспекта Химиков | Реконструкция водовода верхней зоны от «ВОС» (ВК-1) до проспекта Химиков (ВК-28) с заменой трубопровода диаметра 600мм стального – 4123 м., чугунного – 2722 м. на полиэтиленовый диаметром 630мм общей протяженностью – 6935 м. | 1. Уменьшение количества перерывов в подаче питьевой воды населению, 2. Уменьшение процента потерь воды при транспортировке, 3. Снижение процента износа водопроводных сетей. | 2026г-2046 г |
| 1.2. | Сооружение водовод нижней зоны по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до гаражного кооператива «Спутник» по ул. Коростова | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от «ВОС» до гаражного кооператива «Спутник» по ул. Коростова | Реконструкция водовода нижней зоны от «ВОС» (ВК-37) до гаражного кооператива «Спутник» по ул. Коростова (ВК усл. №5) с заменой трубопровода диаметром 500мм стального – 28 м., чугунного – 2139 м. на полиэтиленовый диаметром 500мм общей протяженностью – 2167 м. | 1. Уменьшение количества перерывов в подаче питьевой воды населению, 2. Уменьшение процента потерь воды при транспортировке, 3. Снижение процента износа водопроводных сетей. | 2046г-2052г |
| 2. | Реконструкция существующих сетей водоотведения |  |  |
| 2.1. | Сооружение коллектор канализационный напорный диаметром 600 мм по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 по ул. Крупской до КОС-1,3 | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 ул.Крупской до КОС-1,3 | Реконструкция коллектора напорных стоков Д-600 мм от КНС-1 (камера № 8) по ул. Крупской до КОС (камера №1) с заменой трубопровода диаметром 600мм стального – 17 м., чугунного – 3878м. на полиэтиленовый диаметром 630мм общей протяженностью 3895 м.; замена трубопровода диаметром 150мм стального на полиэтиленовый диаметром 160мм общей протяженностью 138м. | 1. Уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации, 2. Снижение процента износа канализационных сетей. | 2026г-2038г |
| 2.2. | Сооружение коллектор канализационный напорный диаметром 900 мм по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 по ул.Крупской до КОС-2,3 | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, от КНС-1 ул.Крупской до КОС-2,3 | Реконструкция коллектора напорных стоков Д-900 мм от КНС-1 (камера №1) по ул. Крупской до КОС-2,3 ( камера №2, Г №3) с заменой трубопровода диаметром 900 мм стального – 472,5 м., чугунного – 3717,5 м. на полиэтиленовый – 4190 м. | 1. Уменьшение количества аварий и засоров на сетях канализации, 2. Снижение процента износа канализационных сетей. | 2038г-2052г |

Мэр города Усолье-Сибирское                                                                 М.В. Торопкин